**Pistola antigolpes**

Con chorro ajustable

Referencia: **433011**

Información de prescripción

Pistola con chorro ajustable con protección antigolpes.

Puño ergonómico con protección para facilitar el agarre.

Mecanismo interno resistente a los productos químicos.

Temperatura máxima: 50°C.

Presión máxima: 12 bar.

Posibilidad de bloquear la pistola en posición abierta gracias al collarín.

Conexión al flexible mediante un racor rápido desmontable.

Garantía 30 años.