Base mural con caño desmontable BIOCLIP

Fijación sobre panel

Caños de acero inoxidable

Referencia: 1804T2

Información de prescripción

Base sola con caño desmontable BIOCLIP para completar con un grifo sin contacto manual (accionamiento con la rodilla, con el pie, grifería electrónica...).

Se suministra con 2 caños desmontables de acero inoxidable con rompechorro estrella.

Para completar con 10 con caños con filtro BIOFIL (ref. 20040, 30040) proporciona una protección inmediata contra las infecciones transmitidas por el agua , o 2 caños de acero inoxidable (ref. 20002, 20003) para limpieza/desinfección interna completa o 15 caños desechables (ref. 20015).

Base Ø 60 de latón cromado, para fijación sobre panel

Base y caño con interior liso (limitan las cepas bacterianas).

Garantía 30 años.