Cabezal LONG LIFE

Para maneta DELABIE

1/2" (15/21)

Referencia: 366015.2P

Información de prescripción

Cabezal con válvula « Long Life ».

Cabezal solo, sin tornillos ni maneta.

Para sustituir los cabezales usado sin cambiar las manetas originales de las griferías.

1/2" (15/21).

H. 26 mm, P. de 21 a 26 mm.

Garantía 30 años.