Aireador ECO

1,4 l/min

M24/100

Referencia: 925724.2P

Información de prescripción

Aireador con chorro efecto lluvia.

1,4 l/min.

M24/100 y H22/100.

Para montaje sobre un soporte para aireador.

Conforme a las exigencias de las etiquetas ambientales.

2 unidades.

Garantía de 30 años.