Manguera para enrollador

L. 15 m

Referencia: 435576

Información de prescripción

Manguera L. 15 m para enrollador 5675T2 y 5676T2.

Temperatura máxima de uso: 70°C.

Presión máxima: 20 bar en continuo.