Grifo mezclador monomando de lavabo

Grifo mezclador H.85 L.135, maneta abierta

Sin tirador y sin desagüe

Referencia: 2521

Información de prescripción

Grifo mezclador monomando de lavabo  sobre repisa.

Grifo mezclador monomando de un solo orificio H.85 L.135 con salida BIOSAFE higiénica.

Cartucho cerámico clásico Ø 40 con limitador de temperatura máxima preajustado.

Sin riesgo de intercomunicación entre el agua caliente y el agua fría.

Ausencia de válvula antirretorno en las entradas.

Caudal limitado a 5 l/min a 3 bar.

Accionamiento mediante maneta abierta.

Sin tirador y sin válvula de desagüe.

Latiguillos flexibles de PEX F3/8".

Fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable.

Grifo mezclador monomando especialmente adecuado para centros de salud, residencias, hospitales y clínicas.

Grifo mezclador de un solo orificio adaptado a las personas con movilidad reducida (PMR).

Grifo mezclador con garantía de 30 años.