Grifo mezclador temporizado TEMPOMIX 3

Pulsación suave

Temporizado

Referencia: 794100

Información de prescripción

Grifo mezclador temporizado de repisa para lavabo:

Pulsación suave.

Ajuste de la temperatura y accionamiento en el pulsador.

Temporización preajustada a ~7 segundos, ajustable de 6 a 9 segundos.

Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 3 y 6 l/min.

Rompechorros antical inviolable.

Cuerpo de latón cromado.

Latiguillos flexibles de PEX con rosca de 3/8" con filtros y válvulas antirretorno.

Fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable.

Limitador de temperatura ajustable.

Adaptado para PMR.

Garantía de 30 años.