**Tubo para alimentación**

Para urinario DELABIE FINO

H1/2"

Referencia: **757135**

Información de prescripción

Tubo para alimentación para urinario DELABIE FINO.

H1/2".

Adecuado para las gamas de fluxores adosados TEMPOMATIC 4, TEMPOMATIC 3, TEMPOSOFT y TEMPOSTOP.

Garantía 30 años.