Tubo para alimentación

Para urinario DELABIE DELTACÉRAM

F1/2"

Referencia: 757118

Información de prescripción

Tubo para alimentación para urinario DELABIE DELTACÉRAM.

F1/2".

Adecuado para las gamas de fluxores adosados TEMPOMATIC 4, TEMPOMATIC 3, TEMPOSOFT y TEMPOSTOP.

Garantía 30 años.