Inversor empotrado

FF1/2"

Referencia: 260020

Información de prescripción

El inversor empotrado, permite seleccionar entre el rociador de ducha o el mango de ducha.

Latón cromado.

Alimentación en 1/2".

Garantía 30 años.