**Caño tubo orientable L.300**

Caño inferior

H.80 L.300

Referencia: **943300110**

Información de prescripción

Caño tubo inferior H3/4" de latón cromado.

Caño orientable Ø22 H.80 L.300.

Rompechorros estrella de latón.

Interior liso para limitar el desarrollo de nichos bacterianos.

Para grifería mural.