Dispensador de jabón electrónico sobre repisa BINOPTIC

Dispensador de jabón líquido, jabón espuma o gel hidroalcohólico

A red, acero inox. 304 negro mate, depósito 1L

Referencia: 512021BK

Información de prescripción

Dispensador de jabón electrónico sobre repisa.

Dispensador de jabón líquido o jabón de espuma o gel hidroalcohólico.

No es necesario ningún contacto manual: detección automática de las manos mediante una célula infrarroja.

Caño de acero inoxidable 304 negro mate.

Bomba dosificadora antidesperdicio.

Caja de control electrónica independiente y depósito para jabón extraíble que permite ser instalado bajo el lavabo.

Dispensador de jabón electrónico: alimentación de red con transformador de 230/6 V.

Para jabón líquido vegetal con una viscosidad máxima de 3000 mPa.s, es decir 3000 cP, o para jabón especial de espuma.

Compatible con gel hidroalcohólico.

Longitud del caño: 105 mm.

Suministrado con depósito de 1 litro.

Dispensador de jabón electrónico BINOPTIC con garantía de 30 años.

CE.