Dispensador de papel WC modelo grande - 200 m

Dispensador de papel WC

Acero inoxidable 304 epoxi negro mate

Referencia: 510911BK

Información de prescripción

Dispensador de papel WC.

Modelo grande para bobina de 200 m.

Dispensador de papel WC en acero inoxidable 304 epoxi negro mate.

Cubierta frontal articulada en una sola pieza para facilitar el mantenimiento y garantizar una mayor higiene.

Con soporte trasero: protege de las imperfecciones murales, de la humedad y del polvo.

Con cerradura y llave estándar DELABIE.

Visor de control de recarga.

Dimensiones: Ø 245, profundidad 123 mm.

Bobinas compatibles: mandril Ø 55 - exterior máx. Ø 185 - grosor máx. 110 mm.

Garantía 30 años.