**Bomba**

Para dispensador de jabón 658X

Referencia: **6580SRV**

Información de prescripción

Bomba para dispensador de jabón con referencias 658X.

Bomba dosificadora antidesperdicio, antigoteo y estanca al agua.

Dimensiones: 95 mm.