**Tubo PVC con válvula antirretorno**

Para dispensadores de jabón temporizados

Referencia: **729TUB**

Información de prescripción

Tubo PVC con soporte para válvula antirretorno y válvula antirretorno.

Para mecanismo de bomba de dispensador de jabón.

Compatible con los dispensadores de jabón 729XXX vendidos antes de 01/25.

Dimensión del tubo: 1200 mm.