Depósito 1 L

Para dispensadores de jabón temporizados

Referencia: 729501

Información de prescripción

Depósito para dispensador de jabón.

Capacidad de 1 L.

Racor H1/2".

Dimensiones: 225 mm , Ø 89.

Compatible con los dispensadores de jabón 729XXX vendidos antes de 01/2025.