**Depósito 0,5 L**

Para dispensadores de jabón 729XXX

Referencia: **729500**

Información de prescripción

Depósito para dispensador de jabón.

Capacidad de 0,5 L.

Racor H1/2".

Dimensiones: 169 mm , Ø 74.

Compatible con los dispensadores de jabón 729XXX.