Depósito 0,5 L

Para dispensadores de jabón temporizados

Referencia: 729500

Información de prescripción

Depósito para dispensador de jabón.

Capacidad de 0,5 L.

Racor H1/2".

Dimensiones: 169 mm , Ø 74.

Compatible con los dispensadores de jabón 729XXX vendidos antes de 01/25.