Escobilla con mango y tapa

Conjunto escobilla con tapa de acero inoxidable epoxi blanco mate

Referencia: 4051MLMW

Información de prescripción

Conjunto escobilla con mango y tapa.

Tapa con sistema de autocentrado.

Acero inoxidable epoxi blanco mate.

Compatible con los escobilleros con tapa DELABIE epoxi blanco mate.

Dimensiones: 390 mm Ø 75.