Racor rápido BIOFIL H22/100 antivandalismo

Para filtro para grifo

Referencia: 821122

Información de prescripción

Racor rápido H22/100 para filtro para grifo.

Instalación rápida y sencilla del dispositivo de filtración.

Versión antivandalismo: racor inviolable para evitar cualquier vandalismo y desmontaje del filtro terminal no permitido.

Garantía 30 años.