Cartucho cerámico Ø40

Cartucho con base

Sin limitador de caudal

Referencia: N109AG75

Información de prescripción

Cartucho cerámico clásico Ø40 con base, sin limitador de caudal.

Para gamas de grifos mezcladores con mango de ducha extraíble:

- 2211, 2211L (modelos vendidos a partir de 12/2017)

Para gamas de grifos mezcladores de ducha:

- 2239, 2239S

- 2252S (modelos vendidos hasta 04/2023)

- 2539, 2539S

- 2739, 2739S, 2739T, 2739TS

Para gamas de cocinas profesionales:

- 5526