Cartucho cerámico Ø35

Cartucho con base

Referencia: NSB262

Información de prescripción

Cartucho cerámico clásico Ø35 con base y anillo central.

Cartucho ajustado a 5 l/min.

Para gama 2620/2621.