Cartucho cerámico Ø40

Cartucho sin base

Sin limitador de caudal

Referencia: N148AA75

Información de prescripción

Cartucho cerámico clásico Ø40 sin base, sin limitador de caudal.

Cartucho para gamas:

- 2210, 2210L

- 2510, 2510T, 2510L

- 2519, 2519L, 2519LS, 2519S

- 2597