Filtro cónico

10 unidades

Referencia: 60438.10P

Información de prescripción

Filtro cónico con una malla de 0,5 mm para grifería con tuerca 3/8".

Se suministran en paquetes de 10 unidades.