Caño tubo orientable

Caño superior

H.230 L.200

Referencia: 963200245F

Información de prescripción

Caño tubo orientable superior Ø22 de latón cromado.

Caño con rompechorros de 3 l/min con caudal ajustable.

Caño H.230 L.200 con tuerca 3/4".

Para grifos mezcladores para fregaderos.