Caño plano orientable

Caño inferior

H.45 L.150

Referencia: 943150

Información de prescripción

Caño plano orientable inferior Ø22 de latón cromado.

Caño H.45 L.150 con rompechorros instalado y tuerca 3/4".

Interior liso para limitar el desarrollo de nichos bacterianos.

Para grifos mezcladores para fregaderos murales de la gama 2446.