Caño tubo fijo

Caño inferior

H.45 L.150

Referencia: 943151

Información de prescripción

Caño plano fijo inferior Ø22 de latón cromado.

Caño H.45 L.150 con rompechorros instalado y tuerca 3/4".

Interior liso para limitar el desarrollo de nichos bacterianos.

Para grifos mezcladores de fregadero mural de las gamas 2456 y 794350.