Caja de control electrónica

Para TEMPOMATIC lavabo

A pilas

Referencia: 495446BC

Información de prescripción

Caja de control electrónica IP65.

Módulo electrónico para grifería de lavabo TEMPOMATIC.

Con función de descarga periódica.

Funciona con una alimentación a pilas 6V.

Dimensiones: 110 x 75 x 41 mm.