**Caja de control electrónica**

Para descarga bifunción tipo 463...

230/12V - con transformador

Referencia: **463000**

Información de prescripción

Caja de control electrónica.

Para descarga bifunción tipo 463...

Multifunción con transformador.

Funciona con una alimentación de 230/12V.

Dimensiones: 105 x 105 mm.