**Pilas Litio**

Para lavabo, ducha, urinario e inodoro

6V - 223 CR-P2

Referencia: **990223**

Información de prescripción

Pilas de Litio.

Alimentación 6V.

Pilas 223 CR-P2.

Para caja electrónica de lavabo, ducha, urinario e inodoro.

Dimensiones: 35,5 x 35 x 19,5 mm.