Cartucho temporizado

Para TEMPOSOFT 1 y 2 lavabo

Temporización ~7 seg.

Referencia: 743747

Información de prescripción

Cartucho temporizado para grifería TEMPOSOFT y TEMPOSOFT 2 de lavabo.

Temporización de ~7 seg.

Caudal ajustable de 1,4 a 6 l/min.