Rompechorros

Para TEMPOSTOP, TEMPOSOFT 2 y TEMPOMIX 3

En Hostaform®

Referencia: BJ13V

Información de prescripción

Rompechorros.

Para TEMPOSTOP, TEMPOSOFT 2 y TEMPOMIX 3.

En Hostaform®.

Diámetros: interior Ø13, exterior Ø14,5.