Cartucho temporizado

Mecanismo para TEMPOCHASSE inodoro

Temporización de ~7 seg.

Referencia: 743779

Información de prescripción

Cartucho temporizado para fluxor TEMPOCHASSE inodoro.

Con botón pulsador.

Para inodoro 1"1/4.

Temporización de ~7 seg.

Caudal de base: 1 l/seg con 1 bar dinámico.