Cartucho temporizado

Mecanismo para TEMPOSTOP ducha

Temporización de ~15 seg.

Referencia: 743010

Información de prescripción

Cartucho temporizado para grifería TEMPOSTOP para ducha.

Antigua versión.

Con pulsador.

Para grifos 1/2".

Temporización de ~15 seg.

Caudal ajustable.