Cartucho temporizado

Mecanismo para urinario TEMPOSTOP

Temporización de ~3 seg.

Referencia: 743003

Información de prescripción

Cartucho temporizado para fluxor TEMPOSTOP de urinario.

Antigua versión.

Para fluxor 1/2".

Con pulsador.

Temporización de 3 seg.

Caudal ajustable.