Cartucho temporizado

Mecanismo para TEMPOCHASSE inodoro

Temporización de ~7 seg.

Referencia: 743605

Información de prescripción

Cartucho temporizado para fluxor TEMPOCHASSE de inodoro.

Para fluxor de inodoro 1"1/4 empotrado o en instalación transmuro.

Temporización de ~7 seg.