Cartucho temporizado

Mecanismo para TEMPLOFLUX 2 inodoro

Temporización de ~7 seg.

Referencia: 743677

Información de prescripción

Cartucho temporizado para fluxor TEMPOFLUX 2 de inodoro.

Para fluxor de inodoro empotrado o con bastidor.

Caudal ajustable.

Temporización de ~7 seg.