Cartucho temporizado

Mecanismo para TEMPOFLUX urinario

Temporización de ~3 seg.

Referencia: 743778

Información de prescripción

Cartucho temporizado para fluxor TEMPOFLUX de urinario.

Para fluxores con pulsación suave.

Para fluxor 1/2".

Temporización de ~3 seg.