Kit de renovación cartucho inodoro

Para TEMPOFLUX inodoro

Temporización de ~7 seg.

Referencia: 753761

Información de prescripción

Kit de renovación inodoro TEMPOFLUX temporizado.

Para cartucho de fluxor de inodoro adosado 3/4".

Para cartucho con temporización de ~7 seg.