**Caño plano fijo**

Caño inferior

H.45 L.200

Referencia: **947200**

Información de prescripción

Caño plano fijo inferior Ø22 de latón cromado.

Caño H.45 L.200 con rompechorros instalado y tuerca 3/4".

Interior liso para limitar el desarrollo de nichos bacterianos.

Para grifos mezcladores para fregaderos murales de las gamas 2437 y 2455.