Placa de identificación para lavaojos de emergencia

Referencia: V669AH75

Información de prescripción

Placa de identificación normalizada "lavaojos de emergencia" para lavaojos de seguridad.

Placa conforme a la Norma Internacional ISO 3864-1 relativa a los símbolos gráficos, colores de seguridad y señales de seguridad en el lugar de trabajo y en espacios públicos.

H. 200 L.200 mm