**Cartucho temporizado**

Para SPORTING 2

Temporización de ~30 seg.

Referencia: **743715**

Información de prescripción

Cartucho temporizado para columna de ducha SPORTING 2 714700.

Temporización de ~30 seg.