Cartucho temporizado

Para SPORTING 2

Temporización de ~30 seg.

Referencia: 743715

Información de prescripción

Cartucho temporizado para columna de ducha SPORTING 2 714700.

Temporización de ~30 seg.