Cartucho temporizado

Para TEMPOSTOP ducha

Caudal ajustable, temporización de ~30 seg.

Referencia: 743428

Información de prescripción

Cartucho temporizado para TEMPOSTOP ducha.

Caudal ajustable.

Temporización de ~30 seg.