Cartucho temporizado

Para TEMPOSTOP ducha

Temporización de ~30 seg.

Referencia: 743700

Información de prescripción

Cartucho temporizado para TEMPOSTOP ducha.

Temporización de ~30 seg.

Caudal ajustable.