Cartucho temporizado

Para TEMPOSTOP ducha empotrada/transmuro

Temporización de ~30 seg.

Referencia: 743642

Información de prescripción

Cartucho temporizado para TEMPOSTOP ducha empotrada/transmuro.

Temporización de ~30 seg.

Caudal ajustable.