Cartucho temporizado

Para TEMPOSTOP ducha empotrada

Temporización de ~30 seg, caudal ajustable

Referencia: 743644

Información de prescripción

Cartucho temporizado para TEMPOSTOP ducha empotrada.

Temporización de ~30 segundos.

Caudal ajustable.