**Cartucho temporizado**

Para TEMPOSTOP lavabo

Temporización de ~15 seg, sistema antiblocaje AB

Referencia: **743115**

Información de prescripción

Cartucho temporizado para TEMPOSTOP lavabo.

Temporización de ~15 seg.

Sistema antiblocaje AB.