Cartucho temporizado

Para TEMPOSTOP lavabo/urinario

Temporización de ~7 seg, sistema antiblocaje AB

Referencia: 743105

Información de prescripción

Cartucho temporizado para TEMPOSTOP lavabo/urinario.

Temporización de ~7 seg.