Cartucho temporizado

Para TEMPOMIX 3 ducha

Temporización de ~30 seg., caudal ajustable

Referencia: 743799

Información de prescripción

Cartucho temporizado para TEMPOMIX 3 ducha.

Temporización de ~30 seg.

Caudal ajustable.